電気器具安全チェック表

| 令和 年 月 日 会 場 責 任 者 様 出店者 氏 名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使 用 日 時 | 時 から 月 日（ ） 時 まで |  |  |  |
| 使 用 場 所 内 容 | ブースNo（ ） 店 名 |  |  |  |
| 使用責任者 |  |  |  |  |
| 使 用 器 具 | 種 類 |  | 燃料 等 |  |
| チ ェ ッ ク 項 目 |  |  |  |  |
| 共 通 | □ 敷台等は燃えにくい材質又は措置をしているか。 □ 使用場所は、避難の障害等になっていないか。 □ 器具の上方、周りに紙などの燃えやすいものを置いていないか。 □ 本来の使用目的以外に使用していないか。 |  |  |  |
| 電 気 器 具 | □ 電源スイッチに異常はないか。 □ 器具の各部分で異常に高温になるところはないか。 □ 電源コードに亀裂、老化、損傷等がないか。 □ 延長コードは、器具に必要な電気量に応じたものを使用しているか。 |  |  |  |